**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2022/1018499

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A1 |  B2 |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | CERRAHİ SÜTUR, GLİKOLİD, KAPROLAKTON, TRİMETİLEN KARBONAT, LAKTİK, SENTETİK, MONOFLAMENT, NO: 0, 35(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 90CMEE9:E43 | adet | 60 |  |  |
| 2 | CERRAHİ SÜTUR, GLİKOLİD, KAPROLAKTON, TRİMETİLEN KARBONAT, LAKTİK, SENTETİK, MONOFLAMENT, NO:1, 40(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70(±10)CM | adet | 60 |  |  |
| 3 | CERRAHİ SÜTUR, GLİKOLİD, KAPROLAKTON, TRİMETİLEN KARBONAT, LAKTİK, SENTETİK, MONOFLAMENT, NO:4/0, 20(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70(±10)CM | adet | 120 |  |  |
| 4 | CERRAHİ SÜTUR, GLİKOLİD, KAPROLAKTON, TRİMETİLEN KARBONAT, LAKTİK, SENTETİK, MONOFLAMENT, NO: 5/0, 15(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 75CM | adet | 600 |  |  |
| 5 | CERRAHİ SÜTUR, İPEK, DOĞAL, MULTİFLAMENT, EMİLEMEYEN, İĞNESİZ, NO: 2/0, 15(±2)X45CM | adet | 2.400 |  |  |
| 6 | CERRAHİ SÜTUR, İPEK, DOĞAL, MULTİFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:5/0, 15(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70(±10)CM | adet | 120 |  |  |
| 7 | CERRAHİ SÜTUR, POLİDİOKSANON, SENTETİK, MONOFLAMENT, NO:1, 40(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 100(±10)CM | adet | 240 |  |  |
| 8 | CERRAHİ SÜTUR, POLİDİOKSANON, SENTETİK, MONOFLAMENT, ÇİFT İĞNE, NO:7/0, 10(±2)MM, 3/8 YUVARLAK, 70(±10) CM | adet | 240 |  |  |
| 9 | CERRAHİ SÜTUR, POLİDİOKSANON, SENTETİK, MONOFLAMENT, NO: 6/0, 10(±2)MM, 3/8 YUVARLAK, 45CM | adet | 60 |  |  |
| 10 | CERRAHİ SÜTUR, POLİGLAKTİN, SENTETİK, MULTİFLAMENT, HIZLI EMİLEBİLEN, NO:4/0, 15(±2)MM, 3/8 KESKİN, 70(±10)CM | adet | 60 |  |  |
| 11 | CERRAHİ SÜTUR, POLİGLAKTİN, SENTETİK, MULTİFLAMENT, ORTA DÖNEM EMİLEBİLEN, ÇİFT İĞNE, NO:6/0, 10(±2)MM, 1/4 SPATÜL, 45(±5)CM | adet | 720 |  |  |
| 12 | CERRAHİ SÜTUR, POLİGLAKTİN, SENTETİK, MULTİFLAMENT, ORTA DÖNEM EMİLEBİLEN, ÇİFT İĞNE, NO:7/0, 5(±2)MM, 3/8 YUVARLAK, 45(±5)CM | adet | 48 |  |  |
| 13 | CERRAHİ SÜTUR, POLİGLAKTİN, SENTETİK, MULTİFLAMENT, ORTA DÖNEM EMİLEBİLEN, NO: 2/0, 25(±2)MM, 3/8 KESKİN, 75(±5)CM | adet | 360 |  |  |
| 14 | CERRAHİ SÜTUR, POLİGLEKAPRON (PGCL) VEYA GLİKOLİD-DİOKSANON-TRİMETİLEN KARBONAT (GLİKOMER), SENTETİK, MONOFLAMENT, NO:2/0, 30(±2)MM, 3/8 TERS KESKİN, 70(±10)CM | adet | 120 |  |  |
| 15 | CERRAHİ SÜTUR, POLİGLEKAPRON (PGCL) VEYA GLİKOLİD-DİOKSANON-TRİMETİLEN KARBONAT (GLİKOMER), SENTETİK, MONOFLAMENT, NO:3/0, 15(±2)MM, 3/8 KESKİN, 70(±10)CM | adet | 600 |  |  |
| 16 | CERRAHİ SÜTUR, POLİGLEKAPRON (PGCL) VEYA GLİKOLİD-DİOKSANON-TRİMETİLEN KARBONAT (GLİKOMER), SENTETİK, MONOFLAMENT, NO:3/0, 20(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70(±10)CM | adet | 480 |  |  |
| 17 | CERRAHİ SÜTUR, POLİGLEKAPRON (PGCL) VEYA GLİKOLİD-DİOKSANON-TRİMETİLEN KARBONAT (GLİKOMER), SENTETİK, MONOFLAMENT, NO:4/0, 15(±2)MM, 3/8 KESKİN, 70(±10)CM | adet | 600 |  |  |
| 18 | CERRAHİ SÜTUR, POLİGLEKAPRON (PGCL) VEYA GLİKOLİD-DİOKSANON-TRİMETİLEN KARBONAT (GLİKOMER), SENTETİK, MONOFLAMENT, NO:4/0, 20(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70(±10)CM | adet | 480 |  |  |
| 19 | CERRAHİ SÜTUR, POLİGLEKAPRON (PGCL) VEYA GLİKOLİD-DİOKSANON-TRİMETİLEN KARBONAT (GLİKOMER), SENTETİK, MONOFLAMENT, NO:5/0, 15(±2)MM, 3/8 KESKİN, 70(±10)CM | adet | 120 |  |  |
| 20 | CERRAHİ SÜTUR, POLİGLEKAPRON (PGCL) VEYA GLİKOLİD-DİOKSANON-TRİMETİLEN KARBONAT (GLİKOMER), SENTETİK, MONOFLAMENT, NO:5/0, 20(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70(±10)CM | adet | 2.400 |  |  |
| 21 | CERRAHİ SÜTUR, POLİPROPİLEN, SENTETİK, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, ÇİFT İĞNE, NO:3/0, 20(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70(±10)CM | adet | 1.200 |  |  |
| 22 | CERRAHİ SÜTUR, POLİPROPİLEN, SENTETİK, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, ÇİFT İĞNE, NO:4/0, 15(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 100(±10)CM | adet | 480 |  |  |
| 23 | CERRAHİ SÜTUR, POLİPROPİLEN, SENTETİK, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, ÇİFT İĞNE, NO:4/0, 25(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70(±10)CM | adet | 240 |  |  |
| 24 | CERRAHİ SÜTUR, POLİPROPİLEN, SENTETİK, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, ÇİFT İĞNE, NO: 5/0, 15(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 75CM | adet | 1.800 |  |  |
| 25 | CERRAHİ SÜTUR, POLİPROPİLEN, SENTETİK, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, ÇİFT İĞNE, NO: 7/0, 10(±2)MM, 3/8 YUVARLAK, 75CM | adet | 960 |  |  |
| 26 | CERRAHİ SÜTUR, POLİPROPİLEN, SENTETİK, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:0, 35(±2)MM, 3/8 KESKİN, 70(±10)CM | adet | 360 |  |  |
| 27 | CERRAHİ SÜTUR, POLİPROPİLEN, SENTETİK, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO: 4/0, 15(±2)MM, 3/8 YUVARLAK, 75CM | adet | 600 |  |  |
| 28 | CERRAHİ SÜTUR, POLİPROPİLEN, SENTETİK, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, NO:6/0, 15(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70(±10)CM | adet | 120 |  |  |
| 29 | CERRAHİ SÜTUR, POLYESTER, SENTETİK, MULTİFLAMENT, EMİLEMEYEN, ÇİFT İĞNE, NO:2/0, 15(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 6\*3\*1.5MM PİLEJİTLİ, 10(±2)\*70(±10)CM | adet | 2.400 |  |  |
| 30 | CERRAHİ SÜTUR, GLİKOLİD, KAPROLAKTON, TRİMETİLEN KARBONAT, LAKTİK, SENTETİK, MONOFLAMENT, NO:0, 40(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70(±10)CM | adet | 60 |  |  |
| 31 | CERRAHİ SÜTUR, GLİKOLİD, KAPROLAKTON, TRİMETİLEN KARBONAT, LAKTİK, SENTETİK, MONOFLAMENT, NO:3/0, 20(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70(±10)CM | adet | 60 |  |  |
| 32 | CERRAHİ SÜTUR, GLİKOLİD, KAPROLAKTON, TRİMETİLEN KARBONAT, LAKTİK, SENTETİK, MONOFLAMENT, NO:3/0, 25(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70(±10)CM | adet | 480 |  |  |
| 33 | CERRAHİ SÜTUR, POLİGLAKTİN, SENTETİK, MULTİFLAMENT, ORTA DÖNEM EMİLEBİLEN, İĞNESİZ, NO:2/0, 10(±2)\*70(±10)CM | adet | 120 |  |  |
| 34 | CERRAHİ SÜTUR, POLİGLİKOLİK ASİT, SENTETİK, MULTİFLAMENT, ORTA DÖNEM EMİLEBİLEN, ÇİFT İĞNE, NO:7/0, 10(±2)MM, 3/8 YUVARLAK, 45(±5)CM | adet | 36 |  |  |
| 35 | CERRAHİ SÜTUR, POLİPROPİLEN, SENTETİK, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN, ÇİFT İĞNE, NO:7/0, 15(±2)MM, 3/8 YUVARLAK, 70(±10)CM | adet | 600 |  |  |
| 36 | CERRAHİ SÜTUR, POLYESTER, SENTETİK, MULTİFLAMENT, EMİLEMEYEN, ÇİFT İĞNE, NO:2/0, 25(±2)MM, 1/2 YUVARLAK, 6\*3\*1.5MM PİLEJİTLİ, 10(±2)\*70(±10)CM | adet | 2.400 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |

\* Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.